关于华容县恒兴建材有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复

华环评[2016]026号

华容县恒兴建材有限公司：

你公司《关于请求对<华容县恒兴建材有限公司实验室建设项目环境影响报告表>审批的函》，经研究，批复如下：

一、华容县恒兴建材有限公司拟投资980万元在华容县工业园（现有厂房内）建设华容县恒兴建材有限公司实验室建设项目。建筑面为446m2。建设内容包括：实验室、检测室等。本项目符合国家产业政策，符合华容县发展规划，本项目环评报告表编制较规范，思路清晰，内容较全面，工程阐述基本清楚，评价标准选取合理，工程污染源强及污染因子识别与筛选基本正确，提出的污染防治措施可行，结论可信。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司为本项目编制的环境影响报告表内容、结论及专家评审意见，经研究，同意该项目建设。

二、项目在设计、施工、营运管理过程中，在全面落实环境影响报告表所提出的各项污染防治与生态保护措施的同时，须认真做好以下几点：

1、加强施工期环境管理，避免废水、废气、废渣、噪声等影响周边居民的生产、生活。

2、项目粉尘加强车间通风，及时清扫，无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求；有机废气经过活性炭吸附+15m排气筒高空排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

3、实行雨污分流，生活污水经化粪池、隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入工业园污水管网。

4、对产生噪声的设备进行合理布局，严格控制高噪声设备作业时间，不得在晚上及午间运行高噪声设备，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、废包装袋、桶等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。项目所产生的固体废弃物中废活性炭属危险废物。设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

二、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

2016年6月27日