关于华容县万圣加油站建设项目

环境影响报告表的批复

华环评[2016]017号

华容县万圣加油站：

你公司《关于请求对<华容县万圣加油站建设项目环境影响报告表>审批的函》，经研究，批复如下：

一、华容县万圣加油站拟投资400万元在华容县章华镇万圣村四组（华鲇路旁）新建华容县万圣加油站建设项目，工程环保投资71万元，占地面积19600m2。年零售石油1000吨，其中0＃柴油500吨，93＃汽油250吨，97＃汽油250吨；车用甲醇年周转量为365吨。主要建设内容有：264m2的站房、581.59m2的加油棚、5个30m3的埋地储罐（2个0＃柴油罐、1个甲醇储罐、1个93＃汽油罐、1个97＃汽油储罐）、4台双枪加油机、1套自控仪表系统等主体工程建设；配套的供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、停车场、绿化等工程建设。主要工艺流程为：成品油罐车来油卸到储油罐中，加油机自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油。项目用工人数5人，年工作天数360天。项目建设符合国家产业政策。根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：

1、坚持环境保护“三同时”制度，项目环保设施必须与主体工程同时建成，确保环保经费投入，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、风险防范措施。

2、切实做好施工前地质、地下水勘探工作，落实环评报告表提出的地下油罐区防渗措施，埋地油罐须按规范要求设防渗池。确保地下水环境质量不受影响。

3、项目建设应符合（GB50156-2012）《汽车加油加气站设计与施工规范》中关于防火间距的要求，确保不造成次生环境污染。

4、加强对输油管道和加油、储油设备的维护管理，减少跑、冒、滴、漏；建立健全操作规程和应急处理机制，常备安全消防用具。加强环境风险管理，在运营中进行科学规划、合理布置，加强油品运输、使用、贮存中的安全管理，杜绝风险事故的发生。

5、配套建设隔油池，收集废水进行隔油、沉砂处理后进入市政污水管网汇入华容县城市污水处理厂处理。

6、对卸油泵、加油泵、柴油发电机等产生高噪声的设备采取隔音减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

7、储油罐油泥和隔油池废油等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求规范暂存，外委有资质单位妥善安全处置；危废转移实施联单管理制度，切实防止管理不当造成二次污染，严禁直接外排。危废的产生和外运必须按要求备有台帐，并上报环保部门。

三、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

四、建设项目的“三同时”现场监督和日常环境监管工作由我局环境监察大队负责。

2016年6月6日