岳华环评[2025]8号

# 关于岳阳宝丽纺织品有限公司新增一台15t/h

# 生物质锅炉和1台4t/h导热油炉建设项目

# 环境影响报告表的批复

岳阳宝丽纺织品有限公司：

你公司提交的《岳阳宝丽纺织品有限公司新增一台15t/h生物质锅炉和1台4t/h导热油炉建设项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 岳阳宝丽纺织品有限公司位于华容县章华镇（华容高新区石伏工业园），根据华容县人民政府办公室印发的《华容县2025年农作物秸秆综合利用实施方案》，华容县农业农村局确定岳阳宝丽纺织品有限公司为华容县2025年秸秆综合利用项目实施主体，为了响应华容县政府号召，加快推进华容县农作物秸秆综合利用，振兴乡村经济，公司拟新建一台15t/h生物质锅炉（自带低氮燃烧），同时新建SNCR（采用尿素）+多管旋风除尘+布袋除尘+脱硫塔（湿法脱硫，氢氧化钙溶液）废气处理设施+一根43m排气筒（DA001）（拆除现有43m排气筒，新建一根43m排气筒），现有的一台15t/h生物质锅炉备用。拟拆除现有的一台6t/h锅炉原及其配套的除尘设施和排气筒，新建一台4t/h的导热油炉(仅在客户对特殊产品有高质量要求的情况下使用)及其配套的多管旋风除尘+布袋除尘+脱硫塔（湿法脱硫，氢氧化钙溶液）废气处理设施+一根38m排气筒（DA002）。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南鑫来工程咨询有限公司编制的《岳阳宝丽纺织品有限公司新增一台15t/h生物质锅炉和1台4t/h导热油炉建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目采用雨污分流系统，雨水进入雨水管网，锅炉排污水进入岳阳宝丽纺织品有限公司现有的污水沉淀池沉淀后回用于除尘，脱硫塔产生的废液循环使用，不外排，锅炉软水制备产生的浓水直接排入市政污水管网。

- 3、落实大气污染防治措施。新增15t/h生物质锅炉废气通过低氮燃烧+SNCR（采用尿素）+多管旋风除尘+布袋除尘器+脱硫塔（湿法脱硫，氢氧化钙溶液）+43m高排气筒(DA001)排放；新增导热油锅炉废气通过多管旋风除尘+布袋除尘+脱硫塔（湿法脱硫，氢氧化钙溶液）+38m高排气筒(DA002)排放；项目营运期锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中大气污染物特别排放限值燃煤锅炉限值。通过加强管理，湿法降尘，采取袋装收集封袋贮存的方式，最大限度减少贮存过程中产生的粉尘，项目无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，对噪声源较强的设备采用隔音、消声、减振，厂房建筑隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

- 5、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。锅炉布袋除尘器和旋风除尘器收集的锅炉烟尘、锅炉炉渣收集后外售附近农户作农肥；软水制备废交换离子树脂收集后由厂家回收；脱硫塔废沉渣交由回收单位回收；一般工业固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求，防止产生二次污染。

- 6、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 7、加强环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 8、本项目建成后，新增锅炉污染物排放总量为：SO2≤1.99t/a、NOx≤7.3t.a，排放总量指标在现有排污权总量范围内。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2025年9月17日