岳华环评[2026]5号

# 关于华容县璟祥电子科技产业园建设项目（一期）（年产800万件钣金件、700万件冲压件项目）环境

# 影响报告表的批复

岳阳璟祥电子科技有限公司：

你公司提交的《华容县璟祥电子科技产业园建设项目（一期）（年产800万件钣金件、700万件冲压件项目）环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 岳阳璟祥电子科技有限公司成立于2022年9月22日，位于湖南省华容高新技术产业开发区三封工业园华信路旁（华容县三封寺镇新铺村），结合自身发展情况及市场需求，建设单位拟总投资21000万元建设华容县璟祥电子科技产业园建设项目（一期）（年产800万件钣金件、700万件冲压件项目），建设内容主要有主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南鑫来工程咨询有限公司编制的《华容县璟祥电子科技产业园建设项目（一期）（年产800万件钣金件、700万件冲压件项目）环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目排水采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后经生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，随后排入三封污水处理厂处理后达标排放；项目清洗废水经隔油池、沉淀池处理后经生产废水排放口（DW002）排入市政污水管网，随后排入三封污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华容河。DW001、DW002均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、三封工业园污水处理厂接纳标准中从严标准。

- 3、严格落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。项目喷粉废气经“自带回收系统+滤筒”（2套）处理后由20m排气筒排放（DA001）；烘烤固化工序废气经“两级活性炭”处理后由20m排气筒排放（DA002）。DA001颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；DA002颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）执行，即DA001颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米；DA002挥发性有机物（以非甲烷总烃计）浓度参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1汽车制造标准限值。食堂油烟经油烟净化器处理达标后通过高于屋顶3m的排气筒排放，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）限值要求。加强车间管理，定期对生产设备进行维护，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后于厂区无组织排放；被滤掉的烟尘收集在集灰槽内，交由环卫部门处理；颗粒物经车间加强通风后以无组织形式排放；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、隔声、加强厂房周边绿化等合理有效的治理措施及距离衰减后，确保项目东侧、南侧、北侧厂界昼间和夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目西侧厂界昼间和夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

- 5、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾交由环卫部门定期清运。

- 6、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 7、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

- 四、本项目污染物总量控制指标：VOCs≤0.018t/a、COD≤0.0084t/a、氨氮≤0.0008t/a、二氧化硫≤0.04t/a、氮氧化物≤1.189t/a。

- 五、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2026年4月14日