岳华环评[2026]10号

# 关于华容县万庾镇11个乡镇供水水源调整工程

# 环境影响报告表的批复

华容县水利建设项目管理中心：

你单位提交的《华容县万庾镇11个乡镇供水水源调整工程环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县万庾镇11个乡镇供水水源调整工程的主要建设任务为通过水源调整，将万庾镇等11个乡镇（包括万庾镇、治河渡镇、北景港镇、鲇鱼须镇、插旗镇、注滋口镇、操军镇、梅田湖镇、禹山镇、新河乡、团洲乡）的供水水源调整为长江水。本次建设主要包括取水工程、输水工程两部分；（1）取水工程包括在现有城关二水厂取水泵船上游200m选址新建1处取水泵船进行取水，取水规模为6万m3/d；（2）输水工程包括：新建输水管道34.1km，采用DN1000管道，输水管道自取水泵船起，自东山镇向西南方向依次经过东山镇以及三封寺镇，最终到达三封寺工业园，净水依托现有水厂。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司编制的《华容县万庾镇11个乡镇供水水源调整工程环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、严格落实水污染防治措施。禁止向饮用水水源保护区内排放生产、生活污废水，施工区域布设防污帘；加强水质监测频次，做好应急预案；严禁在周边水体中清洗施工器具、机械等；施工废水处理达标后排放，严格控制施工中的油类污染物；文明施工。施工期间，水源区施工废（污）水处理后全部回用不外排；输水线路施工废（污）水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表一级排放标准；废（污）水回用执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）相应标准。

- 2、严格落实大气污染防治措施。施工期合理选择运输路线、运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘；采用优质燃油、定期维修、施工期机械排放口处安装尾气吸收装置等措施减少燃油废气排放；加强对施工人员的环保教育，做好劳动保护，禁止就地焚烧垃圾，堆放材料裸露场地采取遮盖措施，道路硬化，设置车辆冲洗平台、设置硬质封闭围挡，对施工设备进行定期维护保养，施工完成后对临时占地复绿。施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

- 3、严格落实环境噪声污染防治措施。施工期：合理安排施工时间和布局，靠近居民点处使用减振机座等措施，管道沿线设置临时围挡，选用低噪声设备和工艺，合理安排施工物料的运输路线和时间、减少鸣笛、车辆定期检修，在施工区沿线噪声敏感点设置声屏障等降噪措施，减少对周边环境的影响。运营期：通过选择低噪声设备，合理布局，定期对生产设备进行检修维护等降噪措施，减少对周边环境的影响。施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

- 4、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定，防止产生二次污染；生活垃圾统一收集定期处理。

- 5、加强生态保护措施。严格落实项目环评和生态专项评价文本提出的生态保护措施，以减缓生态影响。开展生态保护宣传，优化施工方案和施工时间，合理安排施工进度，严格控制施工范围，严禁污染物乱排乱倒，施工废水、废渣排放至指定地点；施工期间加强人员管理和教育，严禁捕猎野生动物，禁止捕杀伤害鸟类，把工程对野生动植物的破坏和干扰降低到最低程度；开挖土方全部用于管道施工回填，建筑垃圾运至相关部门指定的地方堆存，工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尽量减少由于生境破坏对动植物的不利影响。

- 6、加强环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，杜绝事故隐患。饮用水源保护区取水口设置取水水质监控设施，定期进行水质监测，加强对泵船污染物及危废以及输水管线的管理；按相关要求进行突发环境事件应急预案的编制和备案，配置应急物资，一旦发现污染事故等异常情况，立即启动应急预案并采取措施及时妥善处理。

- 7、加强环境管理。设立环境管理机构、认真落实环境管理内容，强化环境监理。严格落实报告表中制定的环境监测计划。

- 三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

- 四、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 五、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2026年7月9日